涡旋震荡器URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 抗体研究室 | 桂芳 |  |  |
| 审 核 | 抗体研究室 | 潘勇兵 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐砾 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张智 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	5

4.6 安全要求	5

4.7文件要求	6

4.8服务要求	6

5.附件	7

- 1.目的

本URS是一份用于定义涡旋震荡器的选型方法、功能要求、关键参数等的关键文件，用于指导选型等工作。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室涡旋震荡器的购买。

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 抗体研究室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

涡旋震荡器可用于不同的试管、酶标板等容器的自动混均，有旋涡混合及摇动混合功能，；抗体研究室需要购买1台涡旋震荡器用于自动混均。

- 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

N/A

4.2.2其他要求

N/A

- 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

4.3.1.1该设备安装于抗体研究室二楼综合实验室。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1仪器尺寸基本要求

| 仪器尺寸 | 长≥160mm,宽≥120mm，高≥160mm |
| --- | --- |
| 转速 | 600-3000rpm之间 |
| 操作模式 | 点触式振动，连续振动，组件可更换 |

4.3.2.2仪器尺寸必须符合检测使用相关要求。

4.3.2.3仪器的形式尺寸应符合制造商说明书及相关技术图纸规定的要求。

4.3.2.4供应商必须给出仪器选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类

部门审核。

4.3.3地面承重

N/A

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1房间环境温度范围：环境温度5~40℃。

4.3.5.2房间环境湿度范围：≤85%R.H。

4.3.5.2房间洁净度：控制区

4.3.6可用的能源配置

4.3.6.1 交流电电源：交流220V±22V，50Hz±1Hz。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1仪器外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.2仪器内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.3标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）必要的功能标识、安全标识及说明；

- 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本参数：

| 操作模式 | 点触式振动，连续振动 |
| --- | --- |
| 转速（rpm） | 600-3000 |
| 配件 | 1 主机包含标准垫片与3英寸平板垫片橡胶面。 2配置垂直30个1.5或2ml，30个0.6ml管或酶标板的适配器。 3 配置水平24个1.5或2ml的适配器。 4 配置垂直 6x15ml 离心管高速支架。 5振动与旋涡混和方式： 可调速度控制，能从低速振动到高速旋涡混合，自动和点振两种混合方式。 |

4.5电气、自动控制要求

- 4.5.1自动控制过程的要求

- 见4.4.3.1

4.5.2计算机化系统的验证要求

- N/A

- 4.6 安全要求

- N/A

- 4.7文件要求

4.7.1卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.2系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。

4.7.3设备标准技术文件

4.7.4实物图；注释参考等；图纸清单。

4.7.5零部件、易损件、备件、消耗品、仪器仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.7设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。

4.7.8设备交付计划表。

4.7.9校验报告及计量证书。

4.7.10安全报告。

4.7.11各种必要的合格证，包括部件合格证、材质证书等。

4.7.12调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。

4.7.13工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告。

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对仪器使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及仪器维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括仪器结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作仪器，会排除常见故障。

4.8.1.3仪器维护、维修人员培训应包括仪器结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解仪器日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1仪器运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

N/A

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。

4.8.4.4免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于仪器相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。

4.8.6其他要求

4.8.6.1设备交货要求：合同签订后2个月内。

- 5.附件

5.1 N/A