不锈钢蛋车用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	6

9	安全要求	7

10	文件要求	7

11	服务要求	8

12	附件	9

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司金龙区流感病毒疫苗车间不锈钢蛋车的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验收工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司金龙区流感病毒疫苗车间不锈钢蛋车。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 现行版

- 《药品生产质量管理规范》（现行版）及附录

- 安全及环保法规指南

NA

- 系统描述

金龙区流感病毒疫苗车间需购买100台不锈钢蛋车主要用于流感病毒疫苗室胚蛋的转运与培养。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 金龙区流感病毒疫苗车间洁净区孵胚间。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 不锈钢蛋车长宽高分别为1250*650*2151mm。 蛋车共分成17层。 蛋车下端有四个车轮，附图中A面为两个定向轮，附图中C面为两个带刹车的万向轮，轮子直径不小于100mm，聚氨酯材质，承重不小于600kg。 详见附件。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间地面承重要求。 蛋车下端有四个车轮，可耐受600kg承重。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | NA |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | NA |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 蛋车全为304不锈钢材质，外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，要易于清洁。 蛋车车轮必须选用直径不小于100mm的带不锈钢底座的轴承式车轮。 主体框架和栏杆必须采用锈钢亚光方管。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 蛋车全为304不锈钢材质 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | NA |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | NA |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | NA |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | NA |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | NA |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | NA |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | NA |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种维修等活动所需的电子版及打印版图纸。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂合格证、相关检测报告、各种标示。材质证书。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 相关说明书各3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 期望 |
|  | 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期及必要说明。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 期望 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 期望 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 期望 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | NA |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从器具验收文件签署之后就开始计算, 保期为一年以上，保质期内免费保修，保质期后应提供良好的售后服务。售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 每台蛋车备货2个定轮2个万向轮，以备更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认蛋车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 上述所有资料请在开箱验收时提供电子版和纸质版文件。 | 关键 |

- 附件

蛋车内容构造及尺寸详见附件